Челябинское УФАС России в период с 30.05.2019  по 17.06.2019  вынесло 4  постановления о наложении штрафов в отношении ОАО «МРСК Урала» нарушившего действующее законодательство при подключении заявителей к электрическим сетям

Челябинское УФАС России установило,  что сетевая организация,  в двух случаях нарушила срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению,  предусмотренные договорами на технологическое присоединение,  заключенных с заявителями,  что является нарушением пункта 16  Правил присоединения.
В соответствии с пунктом 16  Правил присоединения срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению,  который исчисляется со дня заключения договора и не может превышать:
6  месяцев -  для заявителей,  указанных в пунктах 12(1),  14  и 34  настоящих Правил,  если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям,  уровень напряжения которых составляет до 20  кВ включительно,  и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя,  на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства,  составляет не более 300  метров в городах и поселках городского типа и не более 500  метров в сельской местности;
1  год -  для заявителей,  максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет менее 670  кВт,  а также для заявителей,  максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670  кВт,  при технологическом присоединении к объектам электросетевого хозяйства организации по управлению единой национальной (общероссийской)  электрической сетью.
А в оставшихся случаях сетевая организация указала в технических условиях,  направленных в адрес Заявителей требования к приборам учета электрической энергии (мощности),  противоречащие Правилам присоединения,  тем самым нарушило пункты 16,  19  Правил присоединения.       
Согласно пункту 138  Основных положений,  для учета электрической энергии,  потребляемой гражданами,  а также на границе раздела объектов электросетевого хозяйства и внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома подлежат использованию приборы учета класса точности 2,0  и выше.
Специальные требования к устройствам,  обеспечивающим контроль величины максимальной мощности,  Правилами технологического присоединения и Основными положениями не установлены.
Пунктом 19  Правил установлен запрет навязывания заявителю услуг и обязательств,  не предусмотренных Правилами.
Включение сетевой организацией в технические условия требований к приборам учета электрической энергии (мощности),  не предусмотренных Основными положениями,  не допускается.  Действия сетевой организации по включению в технические условия требований к прибору учета,  не соответствующих Основным положениям,  будут противоречить Правилам присоединения (разъяснение ФАС от 06.05.2014  «По вопросу места установления прибора учета»). 
Ответственность за нарушение пунктов 16,  19  Правил присоединения предусмотрена статьей 9.21  КоАП РФ.    
Общая сумма наложенных на ОАО «МРСК Урала» штрафов составила -  1燈 000  рублей.

2019-06-17  12:21:00