О техническом обслуживании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования

1  июня 2013  года вступило в законную силу Постановление Правительства от 14.05.2013  N  410  "О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования".
В соответствии с данным документом безопасное использование и содержание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования обеспечиваются путем осуществления следующего комплекса работ (услуг):
а)  техническое обслуживание и ремонт внутридомового и (или)  внутриквартирного газового оборудования;
б)  аварийно-диспетчерское обеспечение;
в)  техническое диагностирование внутридомового и (или)  внутриквартирного газового оборудования;
г)  замена оборудования.
Работы по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или)  внутриквартирного газового оборудования выполняются специализированной организацией на основании договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или)  внутриквартирного газового оборудования,  заключенного между заказчиком и исполнителем.
Аварийно-диспетчерское обеспечение осуществляется специализированной организацией в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами без заключения отдельного договора об аварийно-диспетчерском обеспечении.
Замена оборудования,  входящего в состав внутридомового и (или)  внутриквартирного газового оборудования,  осуществляется специализированной организацией в рамках исполнения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или)  внутриквартирного газового оборудования.  Самостоятельная замена указанного оборудования его владельцем без привлечения специализированной организации не допускается.
Специализированной организацией согласно Постановлению Правительства от 14.05.2013  N  410  "О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования"  является газораспределительная организация,  осуществляющая по договору о транспортировке газа с поставщиком газа транспортировку газа до места соединения сети газораспределения с газопроводом,  являющимся элементом внутридомового газового оборудования,  получившая в установленном порядке допуск к выполнению работ (оказанию услуг)  по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и имеющая в своем составе аварийно-диспетчерскую службу.
Таким образом,  в настоящее время,  осуществлением услуг технического обслуживания и ремонта внутридомового и (или)  внутриквартирного газового оборудования,  аварийно-диспетчерского обеспечения,  а также заменой оборудования имеют право заниматься только хозяйствующие субъекты удовлетворяющие требованиям изложенным в Постановлении Правительства от 14.05.2013  N  410  "О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования".

2013-07-08  03:04:00