Решение по делу № 23-04/13  в отношении ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»

Резолютивная часть решения оглашена 䋤» февраля 2014  года
В полном объеме решение изготовлено ڴ» марта 2014  года
 
РЕШЕНИЕ
 
Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства (далее — Комиссия)  в составе:
Председателя Комиссии:
-  Семёновой Елены Григорьевны – заместителя руководителя Челябинского УФАС России;
Члены Комиссии:
-  Расторгуевой Юлии Михайловны — начальника отдела антимонопольного контроля Челябинского УФАС России;
-  Никитина Павла Александровича — ведущего специалиста-эксперта отдела антимонопольного контроля Челябинского УФАС России,
 
в присутствии представителя ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» и представителя заявителя,
рассмотрев дело № 23-04/13  по признакам нарушения ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (далее – ОАО «МРСК Урала»)  части 1  статьи 10  Федерального закона от 26.07.2006  № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и пунктов 16.1,  16.3  Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,  объектов по производству электрической энергии,  а также объектов электросетевого хозяйства,  принадлежащих сетевым организациям и иным лицам,  к электрическим сетям,  утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27  декабря 2004  года № 861  (далее -  Правила),  выразившегося в нарушении Правил при осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств <...>,
 
УСТАНОВИЛА:
 
Челябинское УФАС России рассмотрело заявление <...>  на действия ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (далее — ОАО «МРСК Урала),  выразившиеся в нарушении действующего законодательства РФ при осуществлении технологического присоединения объекта заявителя к электрическим сетям.
06.07.2011  <...>  заключен договор технологического присоединения к электрическим сетям № 1820  с ОАО «МРСК — Урала» и получены технические условия от 16.08.2011  № 1820  — МС — 0457-ТУ.
В начале 2013  года <...>  обратился в адрес ОАО «МРСК — Урала» за выдачей акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.
11.03.2013  ОАО «МРСК — Урала» направило в адрес <...>  подписанные со стороны ОАО «МРСК — Урала» акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.
Указанные акты были составлены ОАО «МРСК — Урала» по завершению процедуры технологического присоединения объекта недвижимого имущества,  принадлежащего на праве собственности <...>,  на основании договора от 06.07.2011  и технических условий № 1820  — МС — 0457-ТУ.
Согласно техническим условиям от 16.08.2011  № 1820  — МС — 0457-ТУ заявитель осуществляет строительство ВЛИ (КЛ)  — 0,4  кВ ф.2  от опоры № 8  до границы земельного участка <...>
Сетевая организация на границе балансовой и эксплуатационной принадлежности электрических сетей опоре № 8  устанавливает прибор учета класса точности 1,0  с функцией контроля величины максимальной мощности.
Приказом Челябинского УФАС России от 27.08.21013  № 231  возбуждено дело № 23-04/13  по признакам нарушения ОАО «МРСК Урала» части 1  статьи 10  Федерального закона от 26.07.2006  № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и пунктов 16.1,  16.3  Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,  объектов по производству электрической энергии,  а также объектов электросетевого хозяйства,  принадлежащих сетевым организациям и иным лицам,  к электрическим сетям,  утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27  декабря 2004  года № 861  (далее -  Правила),  выразившегося в нарушении Правил при осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств <...>
В ходе рассмотрения дела представитель заявителя поддержал доводы,  изложенные в письмах от 27.05.2013  № 5780,  от 18.11.2013  № 1589,  и пояснил следующее.
Процедура технологического присоединения была осуществлена ОАО «МРСК -Урала» в соответствии с договором технологического присоединения к электрическим сетям от 16.08.2011  № 1820  и техническими условия от 16.08.2011  № 1820  — МС — 0457-ТУ.
По окончании процедуры технологического присоединения ОАО «МРСК — Урала» был предоставлен <...>  акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.
<...>  не согласился со следующими условиями акта разграничения:
1.  С определением границы разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.  Согласно акту разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон граница эксплуатационной ответственности установлена на клеммнике прибора учета,  установленного на опоре № 8  ВЛ-0,4  кВ ф.  № 2,  расположенной за границами земельного участка <...>
По мнению <...>,  граница разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон должна располагаться на трубостойке здания,  принадлежащего ему и расположенного на границе земельного участка.
2.  С определением расчетного и контрольного прибора учета.  Согласно акту разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон расчетным прибором учета признан прибор учета,  установленный на опоре № 8.  Контрольным прибором учета признан прибор учета,  установленный на стене принадлежащего <...>  здания.
По мнению <...>  ОАО «МРСК — Урала» не имеет полномочий на выбор,  какой из приборов учета контрольный,  а какой расчетный.
3.  С условием согласования с сетевой организацией замены прибора учета.
По мнению <...>  для замены прибора учета он может обратиться к гарантирующему поставщику.
В ходе анализа полученных от ОАО «МРСК — Урала» документов было установлено,  что процедура технологического присоединения была осуществлена ОАО «МРСК -Урала» в соответствии с договором технологического присоединения к электрическим сетям от 16.08.2011  № 1820  и технических условий от 16.08.2011  № 1820  — МС — 0457-ТУ.
<...>  представил информацию о том,  что объект недвижимого имущества расположен на границе земельного участка.  Ввод в ВЛИ осуществляется через трубостойку,  расположенную на стене здания.  Технологическое присоединение осуществлено от опоры № 9,  никаких линий электропередач к объекту <...>  от опоры № 8  ОАО «МРСК — Урала» не строилось.
В ходе рассмотрения дела ОАО «МРСК Урала» поддержало доводы,  изложенные в письмах от 25.09.2013  № 11643,  от 09.12.2013  № 2701,  и пояснило следующее.
В силу пункта 25(1)  постановления Правительства РФ от 27.12.2004  года № 861  точки присоединения не могут располагаться далее 25  метров от границы участка,  на котором располагаются (будут располагаться)  присоединяемые объекты заявителя.  Граница раздела объектов между гаражом <...>  и сетями ОАО «МРСК Урала»,  расположенная на опоре № 8,  находится на расстоянии 15  метров.
Определение расчетного и контрольного прибора учета осуществлено в соответствии с пунктами 156  и 157  постановления Правительства РФ от 04.05.2012  № 442.
Порядок замены счетчика установлен в пункте 14  постановления Правительства РФ от 04.05.2012  № 442  и соблюден ОАО «МРСК Урала».
Согласно нормам постановления Правительства РФ от 27.12.2004  года № 861  сетевая организация должна осуществить мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя до точки присоединения.  Понятие точки присоединения к электрическим сетям раскрыто законодателем в п.  2  правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказанию этих услуг,  утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004  года,  и заключается в следующем:  «точка присоединения к электрической сети» -  место физического соединения энергопринимающего устройства (энергетической установки)  потребителя услуг по передаче электрической энергии (потребителя электрической энергии,  в интересах которого заключается договор об оказании услуг по передаче электрической энергии)  с электрической сетью сетевой организации.
Необходимо также отметить,  что <...>  заключил несколько договоров технологического присоединения на одни и те же объекты недвижимого имущества,  расположенные на территории земельного участка <...>  Так технологическое присоединение от опоры № 8  не осуществлялось,  строительные работы не проводились.  Все объекты недвижимого имущества <...>  подключены от опоры ВЛ № 9  ОАО «МРСК Урала».
Изучив материалы дела,  заслушав доводы и объяснения сторон,  Комиссия пришла к выводу об отсутствии в действиях ОАО «МРСК — Урала» нарушения антимонопольного законодательства,  предусмотренного частью 1  статьи 10  Закона «О защите конкуренции»,  по следующим основаниям.
1.  В соответствии с пунктом 1  статьи 4  Федерального закона «О естественных монополиях» от 17.08.1995  № 147-ФЗ услуги по передаче электрической энергии относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий.  Следовательно,  ОАО «МРСК Урала»,  как хозяйствующий субъект,  оказывающий услуги по передаче электрической энергии,  является субъектом естественной монополии.
Таким образом,  в силу части 5  статьи 5  Закона о защите конкуренции положение ОАО «МРСК Урала» на данном товарном рынке признается доминирующим.
В силу своего доминирующего положения на рынке услуг по передаче электрической энергии и технологическому присоединению к электрическим сетям ОАО «МРСК Урала» обязано соблюдать запреты,  установленные статьей 10  Закона о защите конкуренции,  в том числе не допускать действий,  которые имеют либо могут иметь своим результатом недопущение,  ограничение,  устранение конкуренции и (или)  ущемление интересов других лиц.
2.  В ходе рассмотрения дела установлено,  что на земельном участке <...>  расположен объект недвижимого имущества — нежилой дом,  а также объект недвижимого имущества — гараж.
Технологическое присоединение было осуществлено от опоры № 9  ВЛ ОАО «МРСК — Урала».
В последующем <...>  осуществил разделение земельного участка на несколько земельных участков таким образом,  что на одном земельном участке расположен объект недвижимого имущества — нежилой дом,  а на другом -  объект недвижимого имущества — гараж.
Каждый из объектов недвижимого имущества имеет технологическое присоединение,  но от опоры № 9,  никаких линий электропередач к объекту <...>  от опоры № 8  ОАО «МРСК — Урала» не строилось.
Таким образом,  технологическое присоединение по договору от 06.07.2011  № 1820  и техническим условиям от 16.08.2011  № 1820  — МС — 0457-ТУ не осуществлялось,  договор не исполнен ни одной из сторон,  следовательно акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон выдан ошибочно.
Дополнительно Комиссия отмечает,  что правовая оценки действиям ОАО «МРСК — Урала» на предмет соответствия требованиям Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,  объектов по производству электрической энергии,  а также объектов электросетевого хозяйства,  принадлежащих сетевым организациям и иным лицам,  к электрическим сетям,  утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27  декабря 2004  года № 861  при осуществлении технологического присоединения объектов недвижимого имущества <...>  к сетям ОАО «МРСК — Урала» (опора № 9)  будет дана в ходе рассмотрения дела № 50-04/13.
Руководствуясь статьей 23,  частью 1  статьи 39,  частями 1-4  статьи 41,  частью 1  статьи 48  Закона «О защите конкуренции»,  Комиссия
 
РЕШИЛА:
 
Прекратить производство по делу № 23-04/13  в связи с отсутствием нарушения антимонопольного законодательства в рассматриваемых Комиссией действиях ОАО «МРСК — Урала».
 
Председатель Комиссии
Е.Г.  Семенова
Члены Комиссии
Ю.М.  Расторгуева
П.А.  Никитин
Решение может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его принятия.

2014-03-06  09:54:00