Решение по делу № 21-ж/2013  по жалобе ООО «Флогистон-Мед»

Р Е Ш Е Н И Е 
по делу № 21-ж/2013
 
11  февраля 2013  года г.  Челябинск,  пр.  Ленина,  59
Комиссия по контролю в сфере размещения заказов Управления Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области (далее — Комиссия Челябинского УФАС России)  в составе:
 
Председателя Комиссии:
Ливончик В.А.
-
начальника отдела контроля государственного и муниципального заказов Челябинского УФАС России;
 
Членов Комиссии:
Загородней М.С.
-
специалиста 1  разряда отедла контроля государственного и муниципального заказов Челябинского УФАС России;
 
 
Султановой Э.М.
-
ведущего специалиста -  эксперта отдела контроля государственного и муниципального заказов Челябинского УФАС России,
рассмотрев жалобу ООО «Флогистон-Мед»,  в присутствии
-  представителя Министерства здравоохранения Челябинской области,
-  представителей Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинская областная клиническая больница»,
-  в отсутствие заявителя,  извещенного надлежащим образом,
 
У С Т А Н О В И Л А:
 
В Челябинское УФАС России поступила жалоба ООО «Флогистон-Мед» (далее — Заявитель)  на действия заказчиков при проведении открытого аукциона в электронной форме на поставку рентгеновских передвижных хирургических установок с С-образным штативом для учреждений здравоохранения Челябинской области на 2013  год (изв.  № 0369200000513000006).
Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме размещено на официальном сайте в сети «Интернет» в редакции 䫟 — 06.02.2013
Максимальная (начальная)  цена контракта — 26  257  000,00  рублей.
Контракт по результатам Аукциона не заключен.
Жалоба заявителя содержит следующие доводы.
По мнению заявителя технические характеристики аппарата,  установленные в техническом задании,  соответствуют аппарату единственного производителя Siemens  Arcadis  Varic.
Так,  по мнению заявителя характеристиками,  не позволяющими предложить аппараты иных производителей являются:
пункт 13  технического задания «Вес дуги» -  не более 280  кг;
пункт 25  технического задания «Тип генератора» -  высокочастотный,  моноблочный;
пункт 71  технического задания «Широкоформатный термопринтер высокого разрешения».
По доводам жалобы представители заказчика и Министерства здравоохранения Челябинской области пояснили следующее.
Техническое задание на поставку «Рентгеновских передвижных хирургических установок с С-образным штативом» для учреждений здравоохранения Челябинской области разрабатывалось исходя из объективных технико-эксплуатационных характеристик желаемого оборудования и клинических потребностей ЛПУ.  Так,  технические характеристики товара указаны с учетом потребности заказчика.  При этом,  заказчиком установлены характеристики товара,  которые в совокупности соответствуют товарам различных производителей.
1)  По первому пункту,указанному в жалобе,  а именно пункту 13  технического задания «Вес С -  дуги»,  не более 280  кг.
Увеличение веса С-дуги уменьшает ее мобильность и удобство эксплуатации в условиях рентген-операционной.  При этом,  С-дуги в пределах указанного веса производятся несколькими производителями рентген-оборудования зарубежного и отечественного производства (Филипс,  Дженерал Электрик,  Шимадзу,  Сименс,  Цайм,  Амико ).
2)  По второму пункту,  п.  25.  «Тип генератора высокочастотный,  моноблочный»
С -  дуги с данным типом генератора производятся несколькими производителями рентген-оборудования зарубежного и отечественного производства (Дженерал Электрик,  Сименс,  Амико ).
Моноблочный генератор -  это тип конструкции,  широко используемый в медицинском оборудовании.
3.  По третьему пункту,  п.  71.  «Широкоформатный термопринтер высокого размешения».  Данный термин «широкоформатный термопринтер» используется у производителей принтеров для термографической печати на пленку (АГФА,  СОНИ).  Широкий формат пленки необходим в медицинских целях,  так как именно такой тип пленки моделирует снимок в полном объеме органов,  систем человека,  необходимых для правильной диагностики и дальнейшего лечения.
В подтверждение своих доводов представитель заказчика представил распечатки с общедоступных источников в сети Интернет.
Таким образом,  по мнению представителей заказчика,  техническому заданию аукционной документации соответствуют аппараты нескольких производителей,  в том числе в совокупности указанных характеристик технического задания.
Кроме того,  представители заказчика пояснили и представили документы в подтверждение исполнения требований постановления Правительства РФ от 03.11.2011  г.  № 881  «О порядке формирования начальных максимальных цен контрактов (цен лотов)  на отдельные виды медицинского оборудования для целей их включения в документацию о торгах на поставку такого оборудования».
Заслушав пояснения заказчика,  проведя внеплановую проверку,  изучив представленные материалы Комиссия,  руководствуясь статьями 17,  60  Федерального закона № 94-ФЗ от 21  июля 2005  года «О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее -  Закон о размещении заказов),  пришла к следующим выводам.
В силу положения части 4  статьи 41.6  Закона о размещении заказов в документации об аукционе в обязательном порядке указываются предмет контракта и его условия,  в т.ч.  потребности заказчика к результату поставки,  которые включают в себя в том числе сведения о технических и функциональных характеристиках товара.
Указанная информация позволяет довести до неопределенного круга лиц сведения о потребности заказчика относительно поставляемого товара,  что,  в свою очередь,  позволяет участникам размещения заказа сформировать цену своего предложения на аукционе с учетом характеристик товара.
Однако,  установленная законодательством необходимость указания в документации сведений о товаре,  позволяющих определить потребность заказчика,  не должна приводить к тому,  что этим требованиям будет соответствовать товар,  выпускаемый под одной торговой маркой или одним производителем.
Так,  согласно части 1  статьи 41.6,  части 3.1  статьи 34  Закона о размещении заказов документация об аукционе не может содержать указание на знаки обслуживания,  фирменные наименования,  патенты,  полезные модели,  промышленные образцы,  наименование места происхождения товара или наименование производителя,  а также требования к товару,  информации,  если такие требования влекут за собой ограничение количества участников размещения заказа.
В соответствии с частями 1  и 2  статьи 17  Федерального закона от 26.07.2006  № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции)  запрещаются действия,  которые приводят или могут привести к недопущению,  ограничению или устранению конкуренции,  а также ограничивающие доступ к участию в торгах.
Техническим заданием аукционной документации установлена необходимость поставки в учреждения области аппаратов рентгенодиагностических хирургических передвижных с С-образным штативом с рядом характеристик.
В ходе заседания Комиссии представители заказчика представили документы и сведения,  в обоснование потребности учреждений в указанных заявителем характеристиках.
Так,  ограничение веса аппаратов обусловлено необходимостью использования аппаратов в операционных с возможностью передвижения аппаратов во время операций.
Согласно сведениям,  представленным на заседание Комиссии представителями заказчика,  требованиям заказчика соответствуют аппараты ряда различных производителей:  GE  Healthcare  Brivo  850,  ЗАО «Амико» АРХП «Амико»,  ООО Siemens  Arcadis  Varic,  в том числе в части наличия в составе аппаратов высокочастотного моноблочного генератора и других характеристик.
Также,  в опровержение доводов жалобы,  представителями заказчика представлены сведения из общедоступных источников сети Интернет,  подтверждающие наличие на рынке предложений «Широкоформатных термопринтеров».  Так,  на рынке присутствуют широкоформатные принтеры DICOM-принтер Sony  UP-DF500/2,  Drystar  3000,  Xerox  6279.
Заявитель не представил сведений и документов,  в опровержение представленной информации.
Вместе с тем,  в соответствии с частью 2  статьи 58  Закона о размещении заказов заявитель обязан приложить к жалобе документы,  подтверждающие обоснованность доводов жалобы.  Заявителем таких документов и сведений не представлено.
Комиссия,  руководствуясь частью 6  статьи 60,  статьи 17  Закона о размещении заказов,
 
РЕШИЛА:
 
Признать доводы жалобы ООО «Флогистон-Мед» на действия заказчика — необоснованными,  ввиду недоказанности.
Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.
 
Председатель Комиссии
В.А.Ливончик
Члены комиссии
М.С.Загородняя
Э.М.Султанова

2013-02-11  04:47:00