Решение и предписание по делу № 202-ж/2013  по жалобе ООО «Эр Оптикс»

Р Е Ш Е Н И Е № 202-ж/2013
 
17  мая 2013  года г.  Челябинск,  пр.  Ленина,  59
Комиссия по контролю в сфере размещения заказов Управления Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области (далее -  Комиссия),  в составе:
 
Председателя Комиссии:
Ливончик В.А.
-
начальника отдела контроля государственного и муниципального заказов Челябинского УФАС России;
Членов Комиссии:
Новиковой Н.В.
-
специалиста-эксперта 1  разряда отдела контроля государственного и муниципального заказов Челябинского УФАС России;
 
Воронковой Д.А.
-
ведущего специалиста-эксперта отдела контроля государственного и муниципального заказов Челябинского УФАС России,
в ходе рассмотрения жалобы ООО «Эр Оптикс»,  в присутствии:
представителей по доверенности 炎 от 16  мая 2013  года МБУЗ Городская клиническая больница 䫢 (далее – Заказчик),
представителей по доверенностям № 19,12  Управления муниципального заказа (далее – Уполномоченный орган),
представителей по доверенностям № 31/13,  32/13  от 15  мая 2013  года от ООО «Эр Оптикс» (далее – Заявитель),
 
УСТАНОВИЛА:
 
В Челябинское УФАС России поступила жалоба ООО «Эр Оптикс» на действия Заказчика при проведении открытого аукциона в электронной форме № 0169300000113001609  на право заключения муниципального контракта на поставку операционного микроскопа для МБУЗ ГКБ 䫢 (далее – аукцион).
Извещение № 0169300000113001609  о проведении аукциона опубликовано на официальном сайте www.zakupki.gov.ru  24.04.2013  (далее -  извещение).
Начальная (максимальная)  цена контракта – 5珩 000,00  рублей.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме – 13  мая 2013  года в 09  часов 00  минут.
По состоянию на 17.05.2013  договор не заключен.
Согласно доводам жалобы,  заявитель считает,  что Заказчиком неправомерно установлено требование о наличие функции управления встроенной видеосистемой,  так как исходя из остальных пунктов технического задания не понятно,  требуется ли в данном микроскопе наличие самой видеосистемы или же одной из ее частей.
Установление такого требования лишает возможности Заявителя принять участие в аукционе ввиду того,  что:
-  наличие управление встроенной (либо модульной)  видеосистемой предполагает ее наличие в приборе;
-  отсутствие видеосистемы лишает смысла наличия функции управления видеосистемой.
По мнению Заявителя,  установление такого требования нарушает права участников и влечет за собой ограничение количество участников размещения заказа,  ввиду того,  что не позволяет предложить к поставке микроскоп изначально укомплектованный видеосистемой.  Кроме того,  формулировка пункта 5.1.2  «Управление встроенной видеосистемой» предполагает,  что в микроскопе должна быть функция именно встроенной видеосистемой,  однако на рынке представлены микроскопы,  комплектуемые модульной видеосистемой.  Данная видеосистема,  как считает Заявитель,  более функциональна и мобильна.
Техническое задание к аукциону составлено таким образом,  что по совокупности указанных в нем характеристик,  к поставке можно предложить только операционный микроскоп Carl  Zeiss  OPMI  Vario  700.
Более того,  согласно доводам жалобы,  Заказчик,  в нарушение требований статьи 19.1  Федерального закона от 21.07.2005  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее — Закон о размещении заказов),  недобросовестно сформировал начальную (максимальную)  цену контракта по следующим основаниям.
Операционный микроскоп (с указанным в техническом задании назначением прибора)  выпускается только MOLLER-WEDEL  GmbH,  Carl  Zeiss,  Leica  Microsystems.  Кроме указанных производителей аналогичное оборудование никем не представлено.  Компании Kaps  Optic  GmbH  и Topson  не выпускают и не реализуют такую продукцию,  следовательно,  информация у данных производителей не должна запрашиваться.
Единственный официальный представитель Leica  Microsystems  является ООО «Русский медицинский экспорт инструментов» (город Рязань).  На наше обращение в адрес ООО «Русский медицинский экспорт инструментов» данная организация сообщила,  что запрос от МБУЗ Городская клиническая больница 䫢 города Челябинска для формирования начальной (максимальной)  цены договора на продукцию Leica  Microsystems  не поступал.  Более того,  модель Leica  V525  не выпускается.
Вызывают сомнение также сведения о том,  что компания MOLLER-WEDEL  GmbH,  производитель подобного оборудования и заинтересованная в расширении рынков сбыта не представила информацию о ценах на свою продукцию.
Таким образом,  можно сделать вывод,  что созданы преимущественные условия участия в торгах для отдельных хозяйствующих субъектов и ограничения доступа к участию в торгах прочих организаций,  что является нарушением пункта 3.1.  статьи 34  Закона о размещении заказов.
На заседании комиссии Челябинского УФАС России представители Заказчика,  Уполномоченного органа с доводами жалобы ООО «Эр Оптикс» не согласились и пояснили следующее.  На официальном сайте www.zakupki.gov.ru  24.04.2013  года размещено извещение № 0169300000113001609  о проведении аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку операционного микроскопа для МБУЗ ГКБ 䫢 (изв.  № 0169300000113001609).
При составлении технического задания Заказчиком на сайте Росздравнадзора найдены пять производителей микроскопов операционных,  отвечающих потребностям Заказчика:  MOLLER-WEDEL  GmbH,  Carl  Zeiss  Meditec  AG,  Leica  Microsystems,  Karl  Kaps  GmbH  &  Co.KG,  TOPCON  CORPORATION.  Заказчик по электронной почте разослал запросы (исх.  От 06.03.2013  года б/н)  производителям (их представителям)  о предоставлении предложений о цене на микроскоп операционный хирургический в соответствии с требованиями Заказчика.  Было пулучено два ответа с предложениями цены на микроскопы OPMI  Vario  700  Garl  Zeiss  и Leica  M525.
На основании коммерческих предложений сформирована начальная (максимальная)  цена контракта.  Предложения,  полученные заказчиком подтверждают тот факт,  что техническому заданию соответствую операционные микроскопы как минимум двух производителей.
При оформлении Приложения № 2  к информационной карте аукциона «опросный лист цен товаров,  работ,  услуг для определения начальной (максимальной)  цены договора» Заказчиком допущена техническая ошибка и указана модель Leica  V525.
Согласно требованиям технического заданию Заказчику требуется прибор без видеосистемы.  Но в дальнейшем планируется дооснащение оборудования.  При этом в микроскопе должно быть реализовано управление видеосистемой и совмещено с органами управления микроскопом для удобства и эргономичности эксплуатации.
При выходе из строя интегрированной опции микроскоп остается в состоянии,  пригодном для его эксплуатации.
Установленные Заказчиком требования,  не лишали возможности Заявителя участвовать в аукционе,  так как позволяют предложить микроскоп с установленной частью – управлением.
Заслушав пояснения сторон,  изучив представленные документы и материалы,  руководствуясь статьей 60  Закона о размещении заказов,  Комиссия пришла к следующим выводам.
1.  Согласно части 1  статьи 17  Федерального закона от 26.07.2006  года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» при проведении торгов запрещаются действия,  которые приводят или могут привести к недопущению,  ограничению или устранению конкуренции.
В соответствии с частью 1  статьи 41.6  Закона о размещении заказов документация об открытом аукционе в электронной форме должна соответствовать требованиям,  предусмотренным -  3.2,  4.1  -  6  статьи 34  настоящего Федерального закона.  Часть 3.1  статьи 34  Закона о размещении заказов устанавливает,  что документация об аукционе не может содержать указание на знаки обслуживания,  фирменные наименования,  патенты,  полезные модели,  промышленные образцы,  наименование места происхождения товара или наименование производителя,  а также требования к товару,  информации,  работам,  услугам,  если такие требования влекут за собой ограничение количества участников размещения заказа.
Приложение 䫝 к Информационной карте аукциона содержит техническое задание.  Согласно доводам жалобы,  по мнению Заявителя,  Заказчик в техническом задании установил требования к товару,  которые не основаны на его потребности,  вместе с тем существенно ограничивают количество участников аукциона.
В доказательство своих доводов Заявитель на заседание Комиссии Челябинского УФАС России представил сравнительную таблицу 3  микроскопов:  Leica  M525  F50,  Carl  Zeiss  OPMI  Vario  700,  Moller-Wedel  Hi-R  700.
В соответствие с таблицей,  из сравниваемых микроскопов,  к поставке может быть предложен только аппарат Carl  Zeiss  OPMI  Vario  700.  Так,  например,  согласно пункту 7.1.1.  технического задания Заказчику требуется прибор с функцией автоматической балансировкой прибора по всем осям.  Данная функция (из сравниваемых в таблице микроскопов)  имеется только у аппарата Carl  Zeiss  OPMI  Vario  700,  у остальных микроскопов балансировка прибора носит ручной характер.  Заявитель на заседании Комиссии утверждает,  что наличие автоматической балансировки не является потребностью Заказчика,  так как даже при ручной балансировке,  процедуру балансирования необходимо провести единожды.  Однако,  представитель Заказчика с данным доводом не согласился и пояснил,  что в больничных условиях неровного пола балансировка может сбиваться,  поэтому данную процедуру необходимо будет проводить от случая к случаю по мере необходимости,  что неудобно в рамках лечебного процесса.  Автоматическая балансировка настроит аппарат без внешнего вмешательства специалистов.
Пункты 4.2.1.  и 4.2.2.  технического задания устанавливают,  что предложенный к поставке микроскоп должен позволять опускать фронтальный объектив микроскопа на уровень,  относительно пола операционной не менее 800  мм,  а поднимать не менее 1800  мм.  Согласно сравнительной таблице ни микроскоп Leica  M525  F50,  ни Moller-Wedel  Hi-R  700  не соответствуют данному показателю,  так как первый из них позволяет поднимать фронтальный объектив микроскопа на уровень,  относительно пола операционной на 1550  мм,  второй – на 1400  мм.  Как пояснил Заказчик на заседании Комиссии Челябинского УФАС России,  данный показатель установлен исходя из среднего роста врачей в больнице.  Некоторые операции проводятся специалистом стоя,  следовательно,  фронтальный объектив микроскопа должен иметь возможность подниматься на уровень среднего роста мед.  персонала.
Согласно пункту 4.1.3.  технического задания микроскоп,  предложенный к поставке,  должен иметь свободное вращение плеча вокруг своей оси (не менее 360  градусов).  Из указанных в сравнительной таблице аппаратов только у микроскопа Carl  Zeiss  OPMI  Vario  700  данный показатель соответствует техническому заданию аукциона.  Так,  например,  аппарат Leica  M525  F50  позволяет вращать держатель микроскопа на 340  градусов,  а микроскоп Moller-Wedel  Hi-R  700  – на 270  градусов.  Из пояснений Заказчика стало ясно,  что показатель вращения держателя микроскопа не менее чем на 360  градусов важная характеристика по следующим основаниям.  Полный круг вращения держателя микроскопа необходим в условия операции для того,  чтобы микроскоп можно было направить в любой необходимый градус без поворота в обратную сторону.
Заявитель также оспаривает требование Заказчика о наличии в микроскопе управления встроенной видеосистемой.  В ответ на запрос от 26.04.2013  года исх.  № 1167  Заказчик пояснил,  что в рамках данного аукциона требуется прибор без видеосистемы.  Но в дальнейшем планируется дооснащение оборудования.  При этом в микроскопе должно быть реализовано управление видеосистемой и совмещено с органами управления микроскопом для удобства и эргономичности эксплуатации.
Потребность Заказчика именно в встроенной видеокамере определяется несколькими характеристиками.  Интегрированные в структуру прибора опции избегают механических повреждений,  облегчается санитарная обработка оборудования,  сохраняется его высокая мобильность и компактность,  что важно в условиях операционной,  в том числе при ограниченном пространстве.
Вместе с тем,  Заказчик в противовес таблице Заявителя на заседание Комиссии Челябинского УФАС России представил свою сравнительную таблицу аппаратов,  имеющихся на Российском рынке:  Carl  Zeiss  OPMI  Vario  700,  Leica  M525  OH4,  Leica  M720  OH5.  Все три аппарата соответствуют требованиям технического задания,  однако данные модели не сравнивались в таблице Заявителя.
Более того,  на заседание Комиссии Челябинского УФАС России Заявителем представлено письмо исх.  № 231  от 18.04.2013  года о том,  что ООО «РУМЕКС инструмент» являясь официальным дистрибьютором компании Leica  Microsystems,  Германия на территории Российской Федерации предоставляет ООО «Эр Оптикс» право давать ценовые предложения на продукцию Leica  Microsystems,  а именно на микроскопы всех моделей,  производимых Leica  Microsystems.  Также в соответствии с письмом ООО «Эр Оптикс» предоставляется право предлагать указанное оборудование при участии в размещении заказов на поставки товаров для государственных и муниципальных нужд.  Следовательно,  у Заявителя была реальная возможность предложить к поставке микроскопы Leica  M525  OH4  и Leica  M720  OH5,  соответствующие техническому заданию.
Данное обстоятельство указывает на то,  что не только на рынке существует оборудование,  соответствующее техническому заданию аукциона,  но и Заявитель также может предложить к поставке оборудование соответствующее требованиям к товару документации об аукционе.  С указанным выводом Комиссии Заявитель согласился,  одно указал,  что цены на данные микроскопа значительно выше,  поэтому начальная (максимальная)  цена аукциона не позволяет предложить микроскоп указанных моделей
Таким образом,  можно сделать вывод,  что при разработке требований технического задания Заказчик исходил из своей потребности в приобретении микроскопа с указанными характеристиками.  Более того,  на рынке существуют несколько микроскопов полностью соответствующих техническому заданию аукциона.
2.  В соответствии с частью 1  статьи 19.1  Закона о размещении заказов при установлении начальной (максимальной)  цены контракта (цены лота)  источниками информации о ценах товаров,  работ,  услуг,  являющихся предметом заказа,  могут быть данные государственной статистической отчетности,  официальный сайт,  реестр контрактов,  информация о ценах производителей,  общедоступные результаты изучения рынка,  исследование рынка,  проведенные по инициативе заказчика,  уполномоченного органа,  в том числе по контракту или гражданско-правовому договору,  и иные источники информации.  Заказчик вправе осуществить свои расчеты начальной (максимальной)  цены контракта.
Часть 2  статьи 19  Закона о размещении заказов предусматривает,  что в конкурсной документации,  документации об аукционе (в том числе в документации об открытом аукционе в электронной форме),  извещении о проведении запроса котировок указывается обоснование начальной (максимальной)  цены контракта (цены лота),  содержащее полученные заказчиком,  уполномоченным органом информацию и расчеты и использованные заказчиком источники информации ценах товаров,  работ,  услуг,  в том числе путем указания соответствующих сайтов в сети «Интернет» или иного указания.
Указание источников информации о ценах товаров,  работ,  услуг необходимо для обеспечения возможности проверки соблюдения предусмотренного Законом о размещении заказов порядка установления начальной (максимальной)  цены контракта путем обращения к соответствующим источникам информации.
В соответствии с Письмом ФАС России от 13.02.2012  № ИА/4177  если источником информации о ценах на товары,  работы,  услуги являются полученные от поставщиков сведения о ценах,  заказчик (уполномоченный орган)  указывает в обосновании начальной (максимальной)  цены контракта реквизиты полученных от поставщиков ответов на запросы информации о ценах.  При этом заказчик (уполномоченный орган)  вправе не указывать в таком обосновании фирменное наименование (наименование),  а также иные сведения об организациях,  представивших соответствующую информацию.
Согласно требованиям Постановления Правительства Российской Федерации № 881  от 03.11.2011  года о порядке формирования начальных (максимальных)  цен контрактов (цен лотов)  на отдельные виды медицинского оборудования для целей их включения в документацию о торгах на поставку такого оборудования (далее-  Постановление № 881)  к увеличительным приборам применяются правила данного постановления.
Так,  исходя из положений части 7  Постановления № 881,  Заказчик при обосновании начальной (максимальной)  цены контракта выбирает не менее 5  производителей необходимого медицинского оборудования,  удовлетворяющие потребность Заказчика.  Далее направляет производителям посредством одинаковых средств связи одинаковые по содержанию запросы о цене медицинского оборудования.
Приложение № 2  к информационной карте аукциона содержит опросный лист цен товаров для определения начальной (максимальной)  цены договора.
Согласно приложению 䫞 за основу определения начальной (максимальной)  цены договора Заказчик использовал цены двух микроскопов Carl  Zeiss  OPMI  Vario  700  и Leica  V525.  Заказчик пояснил,  что произошла техническая ошибка,  и вместо микроскопа Leica  M525  в качестве обоснования начальной (максимальной)  цены договора указан аппарат Leica  V525,  который не существует в природе.
На заседание Комиссии Челябинского УФАС России Заказчик представил скриншоты с личной почты сотрудника больницы,  в которых указано на какие адреса направлены запросы о предоставлении цен на микроскопы,  соответствующие требованиям технического задания (исх.  От 06.03.2013  года,  б/н).  Из предчтавленной информации можно предположить,  что 3  запроса направлены производителям,  а два на адрес электронной почты представителям:  ООО «Медицинское технологии» и ООО «ОПТЭК».  ООО «Медицинское технологии» и ООО «ОПТЭК» ответили на запрос и отправили в адрес Заказчика свои коммерческие предложения.  Вместе стем,  Заявитель на заседании Комиссии Челябинского УФАС России представил ответ ООО «РУМЭКС инструмент» на письмо ООО «Эр Оптикс» исх.  № 231  от 18.04.2013  года о том,  что ООО «РУМЭКС инструмент» является официальным дистрибьютором компании Leica  Microsystems,  Германия на территории Российской Федерации.  Документов,  позволяющих установить,  что ООО «Медицинские технологии» являются представителем компании Leica  Microsystems  на Комиссию Челябинского УФАС России ни одной из сторон не представлено.  В регистрационном удостоверении на медицинское оборудование Leica  M525,  Leica  M720  единственной организацией-заявителем медицинского изделия указано ООО «РУМЭКС инструмент».  В графе организация-производитель медицинского изделия указана фирма Leica  Microsystems.  Более того,  в поисковой системе по запросу «Leica» появляется информация только об ООО «РУМЭКС инструмент».
Следовательно,  ценовое предложение данной фирмы не может быть использовано в качестве обоснования начальной (максимальной)  цены договора,  как информация уполномоченного представителя производителя.
Таким образом,  в нарушение положений статьи 19.1  Закона о размещении заказов и Постановления 䅡 Заказчик использовал при расчете начальной (максимальной)  цены договора информацию о ценах,  несоответствующую требованиям Постановления 䅡.
Комиссия,  руководствуясь статьей 60  Закона о размещении заказов и приказом ФАС России от 24  июля 2012  года № 498  «Об утверждении административного регламента ФАС по исполнению государственной функции по рассмотрению жалоб на действия (бездействия)  заказчика,  уполномоченного органа,  специализированной организации,  конкурсной,  аукционной или котировочной комиссии при размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг,  в том числе при размещении заказов на энергосервис,  для государственных,  муниципальных нужд,  нужд бюджетных учреждений»,
 
РЕШИЛА:
 
1.  Признать доводы жалобы ООО «Эр Оптикс» на действия Заказчика частичнообоснованными.
2.  Признать в действиях Заказчика нарушение частей 1,2  статьи 19.1  Закона о размещении заказов.
3.  Выдать Заказчику обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений законодательства Российской Федерации о размещении заказов.
Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.
 
Председатель Комиссии
В.А.  Ливончик
Члены комиссии
Н.В.  Новикова
Д.А.  Воронкова
 
 ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов 
№ 202-ж/2013
 
17  мая 2013  года г.  Челябинск,  пр.  Ленина,  59
Комиссия по контролю в сфере размещения заказов Управления Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области (далее -  Комиссия),  в составе:
 
Председателя Комиссии:
Ливончик В.А.
-
начальника отдела контроля государственного и муниципального заказов Челябинского УФАС России;
Членов Комиссии:
Новиковой Н.В.
-
специалиста-эксперта 1  разряда отдела контроля государственного и муниципального заказов Челябинского УФАС России;
 
Воронковой Д.А.
-
ведущего специалиста-эксперта отдела контроля государственного и муниципального заказов Челябинского УФАС России,
на основании решения Челябинского УФАС России от 17.05.2013,  принятого по итогам рассмотрения жалобы ОАО «Безоткатные поставки» ООО «Эр Оптикс» на действия Заказчика при проведении открытого аукциона в электронной форме № 0169300000113001609  на право заключения муниципального контракта на поставку операционного микроскопа для МБУЗ ГКБ 䫢 (далее – аукцион),  в целях устранения нарушений законодательства, 
ПРЕДПИСЫВАЕТ:
 
1.  Муниципальному бюджетному учреждению здравоохранения Городская клиническая больница № 6
1.1.  с момента размещения предписания на официальном сайте в сети Интернет не заключать договор;
1.2.  в срок до 30  мая 2013  года принять решение об отмене аукциона № 0169300000113001609  и передать его Управлению муниципального заказа Администрации г.  Челябинска для размещения на официальном сайте в сети Интернет.
2.  Управлению муниципального заказа Администрации г.  Челябинска разместить решение об отмене аукциона в электронной форме № 0169300000113001609  на официальном сайте в сети Интернет не позднее 2-х рабочих дней после получения соответствующего решения.
3.  Оператору электронной площадки ООО «РТС-тендер» с 22.05.2013  года обеспечить Муниципальному бюджетному учреждению здравоохранения Городская клиническая больница № 6,  Управлению муниципального заказа Администрации г.  Челябинска исполнения пунктов 1,  2  настоящего предписания.
4.  Муниципальному бюджетному учреждению здравоохранения Городская клиническая больница № 6  в срок до 04  июня 2013  года направить в Челябинское УФАС России доказательства исполнения предписания,  в том числе:
надлежащим образом заверенную копию решения об отмене аукциона с отметкой о его получении Управлением муниципального заказа Администрации г.  Челябинска;
сведения,  подтверждающие дату размещения Управлением муниципального заказа Администрации г.  Челябинска решения об отмене аукциона;
сведения о незаключении договора по итогам аукциона согласно пункту 1.1  настоящего предписания (в случаи заключения договора представить надлежащим образом заверенную копию договора со всеми приложениями).
5.  Оператору электронной площадки ООО «РТС-тендер» в подтверждение исполнения предписания в срок до 05  июня 2013  года в адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области представить доказательства исполнения пункта 3  настоящего предписания.
Настоящее предписание может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его вынесения.
Обжалование предписания Челябинского УФАС России не приостанавливает действия предписания.
За неисполнение настоящего предписания предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере пятидесяти тысяч рублей на должностных лиц и в размере пятисот тысяч рублей на юридических лиц.
 
Председатель Комиссии
В.А.  Ливончик
Члены Комиссии
Н.В.  Новикова
Д.А.Воронкова

2013-05-17  05:37:00